江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

台山市君丰医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：鼻氧管（08呼吸、麻醉和急救器械；06呼吸、麻醉用管路、面罩；08鼻氧管）予以备案，备案号：粤江械备20210026号。

江门市市场监督管理局

2021年11月05日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20210026号

| 备案人名称 | 台山市君丰医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440781MA518ERF3U |
| 备案人注册地址 | 台山市白沙镇西宁街8号之2 |
| 生产地址 | 台山市白沙镇西宁街8号之2 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 鼻氧管（08呼吸、麻醉和急救器械；06呼吸、麻醉用管路、面罩；08鼻氧管） |
| 型号/规格 | 单鼻型(JF1003010、JF1003011、JF1003012)、双鼻型(JF1003020 、JF1003021、 JF1003022) |
| 产品描述 | 由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞、采集软管、鲁尔接口组成。进氧接口与输氧系统连接，鼻塞出口一作为氧气供应出口，供患者吸入氧气使用；鼻塞出口二作为鼻腔呼末气体采集入口，通过鲁尔接口与监护设备进气口连接，供监护设备采集气体使用。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化输送，以及将患者经鼻呼出气体从鼻腔传输至监护设备。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年11月05日 |
| 变更情况 | 2021年11月5日，产品描述变更为：产品描述变更为：由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞、采集软管、鲁尔接口组成。进氧接口与输氧系统连接，鼻塞出口一作为氧气供应出口，供患者吸入氧气使用；鼻塞出口二作为鼻腔呼末气体采集入口，通过鲁尔接口与监护设备进气口连接，供监护设备采集气体使用。非无菌提供，一次性使用。预期用途变更为：用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化输送，以及将患者经鼻呼出气体从鼻腔传输至监护设备。技术要求变更。说明书变更。 |