## Sheet1
江门市蓬江区、江海区范围保障房修缮工程及应急抢险等修缮项目预结算参考单价表（2025年6月-2026年5月适用）
序号 | 定额号 | 工 程 名 称 | 单位 | 综合单价 (有住户情况下采用) | 综合单价(空置房)
一 | 拆除工程
1 | R1-1-22 | 拆除 现浇钢筋砼柱 | m³ | 883.3706 | 832.9762
2 | R1-1-24 | 拆除 现浇钢筋砼梁 | m³ | 774.466 | 730.5522
3 | R1-1-25 | 拆除 现浇钢筋砼板 | m³ | 544.9724 | 514.8108
4 | R1-1-27 | 拆除 现浇其他钢筋砼构件 | m³ | 661.7308 | 624.526
5 | R1-1-34 | 拆除 砖墙 | m³ | 133.9854 | 127.2271
6 | R1-1-35 | 拆除 砖柱 | m³ | 178.904 | 169.4553
7 | R1-1-37 | 拆除 其他砌体 | m³ | 129.5342 | 123.2126
8 | A1-1-24 调 | 拆除厕所沉池（含拆除地面、挖池内碴土，清理池底） | m³ | 210.2978 | 196.2548
9 | R1-1-38 | 拆除 隔断(隔墙) 板材(不分材质) | ㎡ | 6.5698 | 6.2279
10 | R1-1-42 | 拆除 天棚 木龙骨 胶合板 | ㎡ | 8.4958 | 8.1809
11 | R1-1-48 | 拆除 地面 块料面层 水泥砂浆结合层 | ㎡ | 43.3992 | 40.8177
12 | R1-1-49 | 拆除 地面 整体面层 | ㎡ | 31.0728 | 29.2299
13 | R1-1-50 | 拆除 地面 地面垫层(地骨) | ㎡ | 37.236 | 35.0238
14 | R1-1-51 | 拆除 饰面 铲除抹灰 天棚面 | ㎡ | 19.1744 | 18.2497
15 | R1-1-52 | 拆除 饰面 铲除抹灰 墙、柱面 | ㎡ | 12.412 | 11.8048
16 | R1-1-53 | 拆除 饰面 铲除镶贴面砖 墙、柱面(包基层) | ㎡ | 57.138 | 53.9462
17 | R1-1-61 | 拆除 拆除块料面层 架空(阶砖) | ㎡ | 21.7638 | 20.4848
18 | R1-1-62 | 拆除 拆除块料面层 平铺(阶砖) | ㎡ | 27.0924 | 25.4975
19 | R1-1-63 | 拆除 隔热、防水 陶粒珍珠岩混凝土 | ㎡ | 14.659 | 13.8229
20 | R1-1-65 | 拆除 木(塑料)门 | ㎡ | 7.8324 | 7.4214
21 | R1-1-66 | 拆除 金属门 | ㎡ | 19.8164 | 18.6837
22 | R1-1-67 | 拆除 木(塑料)窗 | ㎡ | 14.1882 | 13.3889
23 | R1-1-68 | 拆除 金属窗 | ㎡ | 27.0068 | 25.4324
24 | R1-1-74 | 拆除 屋面 拆木基层(杉、木桷) | ㎡ | 13.8458 | 13.1285
25 | R1-1-74 调 | 拆除 屋面 拆木桷 | ㎡ | 13.8458 | 13.1285
26 | R1-1-75 | 拆除 屋面 落水瓦(管) | m | 7.5756 | 7.2261
27 | R1-1-79 | 拆除 木楼板 | ㎡ | 22.47 | 21.3094
28 | R1-1-80 | 拆除 木楼梯 | ㎡ | 29.1468 | 27.6024
29 | R1-1-81 | 拆除 其他木构件(楼面杉) | ㎡ | 9.5872 | 9.1357
30 | A1-19-45 | 拆除 木质栏杆、栏板 | m | 39.5044 | 36.8466
31 | A1-19-46 | 拆除 金属栏杆、栏板 | m | 56.5602 | 52.731
32 | A1-19-47 | 拆除 石材、混凝土等栏杆、栏板 | m | 86.0066 | 80.1815
33 | A1-19-63 | 拆除 防盗网 | ㎡ | 51.3814 | 47.8919
34 | A1-19-32 | 木地板拆除 不含龙骨（含拆除、清运、局部修补等） | ㎡ | 7.02 | 6.432
35 | R1-1-58 | 拆除墙纸 | ㎡ | 8.9024 | 8.5064
36 | R2-2-108 | 拆除鹅头水龙头 | 套 | 2.1186 | 1.9964
37 | R1-1-58 | 铲木门贴纸 | ㎡ | 8.9024 | 8.5064
38 | A1-19-54 | 拆8+8夹胶钢化玻璃 | ㎡ | 11.592 | 10.656
39 | R2-2-108 | 拆除水龙头 | 个 | 2.1186 | 1.9964
40 | R1-1-58 | 拆除墙面粘贴物 | ㎡ | 8.9024 | 8.5064
41 | R1-1-49 | 铲除地面地胶 | ㎡ | 31.0728 | 29.2299
42 | A1-19-54 | 拆除玻璃镜80*100（含垃圾清运） | ㎡ | 9.732 | 8.868
43 | A1-19-1 | 开12墙洞30*30（含洞口四周抹灰） | 个 | 124.26 | 114.24
44 | R2-2-27 | 拆除旧水管 | m | 7.5542 | 7.1176
45 | R2-2-104 | 拆除洗手盆 | 项 | 38.306 | 36.1522
二 | 砖修补工程(适用于单幅修补面积在 10 ㎡以内)
46 | R1-2-8 | 人工挖沟槽、基坑土方 深度在 2M 以内 | m³ | 127.6296 | 119.9793
47 | R1-2-13 | 回填土 人工夯实 | m³ | 43.8914 | 41.3168
48 | R1-3-3 | 砖墙修补 墙体体积综合考虑 | m³ | 984.3358 | 952.1526
49 | R1-3-8 | 墙体开门窗洞口 1/2 砖 | ㎡ | 117.3576 | 111.5163
50 | R1-3-9 | 墙体开门窗洞口 3/4 砖 | ㎡ | 192.921 | 183.9943
51 | R1-3-10 | 墙体开门窗洞口 1 砖 | ㎡ | 250.9364 | 239.3076
52 | 粤R3-1-62001 | 环保人行道砖维修 全彩色 200×100×60mm C25 | ㎡ | 136.8102 | 128.5725
53 | 粤R3-1-23001 | 拆除人行道 混凝土预制块 厚 8cm 内 | ㎡ | 3.7022 | 3.4503
三 | 补强工程
54 | R1-4-1 | 混凝土植筋 Φ6.5 | 根 | 10.272 | 9.8735
55 | R1-4-2 | 混凝土植筋 Φ8 | 根 | 14.2096 | 13.6276
56 | R1-4-3 | 混凝土植筋 Φ10 | 根 | 20.8222 | 19.8772
57 | R1-4-4 | 混凝土植筋 Φ12 | 根 | 25.2734 | 24.1521
58 | R1-4-5 | 混凝土植筋 Φ14 | 根 | 30.0028 | 28.6657
59 | R1-4-6 | 混凝土植筋 Φ16 | 根 | 34.9462 | 33.3963
60 | R1-4-7 | 混凝土植筋 Φ18 | 根 | 40.1036 | 38.3222
61 | R1-4-8 | 混凝土植筋 Φ20 | 根 | 48.1714 | 46.1776
62 | R1-4-9 | 混凝土植筋 Φ22 | 根 | 53.6712 | 51.429
63 | R1-4-29 | 混凝土裂缝修补 表面封闭 板（环氧树脂）（含裂缝 表面打磨清洁、清洗、封闭、清理） | m | 54.1634 | 52.8178
64 | R1-4-36 | 混凝土缺损水泥砂浆修补 (风化) 墙、柱、梁 | ㎡ | 152.4108 | 150.6631
65 | R1-4-36 换 | 混凝土缺损矿物胶泥修补 (风化) 墙、柱、梁 | ㎡ | 154.5294 | 152.8114
66 | R1-4-37 | 混凝土缺损水泥砂浆修补 (风化) 板 | ㎡ | 143.4228 | 142.2218
67 | R1-4-37 换 | 混凝土缺损矿物胶泥修补 (风化) 板 | ㎡ | 145.5414 | 144.3701
68 | 粤R1-4-28001 | 混凝土裂缝修补 砼裂缝修补 表面封闭 墙、柱、梁（含 裂缝表面打磨清洁、清洗、封闭、清理） | m | 59.6418 | 58.0475
69 | R1-7-97 | 裂缝防水修补 注浆堵漏 水溶性聚氨酯 混凝土结构（含凿补缝、修补批荡、扇灰、清理工作面、余泥场 内清运） | m | 289.97 | 274.939
70 | R1-4-39 | 外包混凝土 柱 C25 混凝土 20 石（含混凝土凿毛、模 板制安） | m³ | 3084.3606 | 2972.0537
71 | R1-4-40 | 外包混凝土 梁 C25 混凝土 20 石（含混凝土凿毛、模 板制安） | m³ | 3591.4978 | 3461.584
72 | R1-4-40 调 | 梁下加托梁 C25 混凝土 20 石（含混凝土凿毛、模板制 安） | m³ | 3591.4978 | 3461.584
73 | R1-4-47 | 钢材加固 钢圈梁制安 槽钢 | 公斤 | 14.4022 | 14.1918
74 | R1-4-53 | 钢筋制安 植筋圆钢 | 公斤 | 8.8382 | 8.7668
75 | R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | 公斤 | 8.9238 | 8.7668
76 | R1-4-55 | 钢筋制安 现浇构件圆钢 Ф10 内 | 公斤 | 9.3732 | 9.1574
77 | R1-4-58 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 Ф25 内 | 公斤 | 8.6242 | 8.4847
78 | R1-4-59 | 钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 Ф10 内 | 公斤 | 9.3732 | 9.3527
四 | 木作门窗修补工程
79 | R1-5-10 | 拆换 檩条 跨度(3.2m 以内)（尾径 120mm 以上） | 根 | 102.292 | 100.9701
80 | R1-5-11 | 拆换 檩条 跨度(4.8m 以内)（尾径 120mm 以上） | 根 | 195.6816 | 194.7141
81 | R1-5-12 | 拆换 檩条 跨度(6m 以内)（尾径 120mm 以上） | 根 | 314.259 | 313.6952
82 | R1-5-13 | 拆换封檐板 瓦桷 | m | 10.9782 | 10.7849
83 | R1-5-27 | 杉木地板修补 错口板 | ㎡ | 129.5128 | 127.3356
84 | R1-5-26 | 杉木地板修补 平口板 | ㎡ | 107.535 | 106.6121
85 | R1-5-37 | 木楼梯栏杆拆换 栏杆直栅 | 根 | 23.9252 | 22.8284
86 | R1-5-38 | 木楼梯扶手拆换 扶手 | m | 163.496 | 162.5547
87 | R1-5-40 | 木楼梯修补 拆换踏步板 | 块 | 104.6032 | 100.254
88 | R1-5-40 调 | 木楼梯修补 拆换踢脚板 | 块 | 104.6032 | 100.254
89 | R1-5-40 调 | 木楼梯蹋步板与踢脚板一齐拆换 | 块 | 130.1762 | 126.1855
90 | R1-5-41 | 木楼梯修补 拆换三角木 | 块 | 29.0398 | 27.776
91 | R1-5-42 | 梯底板修补 木梯底钉胶合板 | ㎡ | 50.7608 | 50.6478
92 | R1-5-61 换 | 门窗玻璃拆换 3mm 厚 | ㎡ | 79.822 | 77.6209
93 | R1-5-65 | 金属钢门检修 | 扇 | 32.8918 | 30.9659
94 | R1-5-66 | 金属钢窗检修 | 扇 | 27.499 | 25.8881
95 | R1-5-82 | 门锁拆换 装门锁(单舌) | 把 | 98.2902 | 97.6066
96 | R1-5-82 | 门锁拆换 装门锁(双舌) | 把 | 107.642 | 107.0895
97 | R1-5-82* | 门锁拆换 住户提供门锁 | 把 | 28.0982 | 26.4306
98 | R1-5-83 | 拆换 锁牌 | 副 | 8.7526 | 8.3762
五 | 屋面修补工程(适用于单幅修补面积在 10 ㎡以内)
99 | R1-6-2 | 土瓦屋面修补 单层瓦 辘筒瓦 | ㎡ | 312.868 | 312.263
100 | R1-6-4 | 土瓦屋面修补 双层瓦单层筒 面辘筒 | ㎡ | 394.6802 | 393.6814
101 | R1-6-7 | 天台、瓦面墙边 单独修补傍水 | m | 23.754 | 23.1756
102 | R1-6-19 | 瓦面检漏 辘筒瓦检漏 | ㎡ | 47.3368 | 46.438
103 | R1-6-5 | 土瓦屋面修补瓦脊 正脊 | m | 120.2038 | 119.6972
104 | R1-6-67 换 | 雨水管更换 塑料雨水管 DN50 | m | 38.2418 | 37.6061
105 | R1-6-67 换 | 雨水管更换 塑料雨水管 DN75 | m | 49.8192 | 49.3458
106 | R1-6-67 换 | 雨水管更换 塑料雨水管 DN110 | m | 77.9174 | 77.8162
107 | R1-6-67 换 | 雨水管更换 塑料雨水管 DN160 | m | 119.5832 | 117.9829
108 | R1-6-69 | 管件更换 单独拆装地漏（水封防臭） | 个 | 80.8278 | 78.5106
109 | R1-6-70 换 | 管件更换 单独拆装水斗 DN110 | 个 | 117.1864 | 116.1167
110 | R1-6-70 换 | 管件更换 单独拆装水斗 DN160 | 个 | 117.1864 | 116.1167
111 | R1-6-71 | 清疏地渠、暗管 20m 内 | 次 | 142.2672 | 134.3013
112 | R1-6-72 | 清疏地渠、暗管 20m 外 | 次 | 213.7004 | 201.7232
113 | R1-6-73 | 清疏明渠、立管、水槽 10m 内 | 次 | 110.638 | 104.2251
114 | R1-6-74 | 清疏明渠、立管 10m 外 | 次 | 165.957 | 156.3268
115 | R1-6-75 | 修补 瓦面盖玻璃瓦 | 块 | 23.0478 | 22.6114
116 | R1-6-77 | 修补 隔热瓦面(盖四留六)瓦面旱坑 | ㎡ | 112.9706 | 112.0588
117 | R1-6-78 | 修补 凿塞桁头 | 个 | 34.2828 | 32.3764
118 | R1-6-78 调 | 修补 单塞墙/桁头孔 | 个 | 33.5338 | 31.6386
119 | R1-6-81 | 单层大阶砖修补 砂浆座砌 填缝水泥膏抹口 | ㎡ | 70.8126 | 68.572
120 | R1-6-83 | 屋面隔热砌块修补 膨胀珍珠岩 | ㎡ | 74.8358 | 72.9554
六 | 防水修补工程 (适用于单幅修补面积在 100 ㎡以内)
121 | R1-7-19 | 屋面刚性防水修补 水泥砂浆面 2cm 厚 | ㎡ | 63.879 | 60.8468
122 | R1-7-20 | 屋面天沟防水层修补 防水水泥砂灰浆面 2cm 厚 | ㎡ | 101.0294 | 96.0008
七 | 装饰修补工程(适用于单幅修补面积在 10 ㎡以内)
123 | R1-8-7 | 铲补抹灰 1:2.5 水泥砂浆抹灰修补 天棚面 | ㎡ | 69.8282 | 67.053
124 | R1-8-8 换 | 铲补抹灰 1:2.5 水泥砂浆面抹灰修补 立面 | ㎡ | 60.3266 | 57.505
125 | R1-8-10 | 裂缝修补 M10 水泥砂浆修补 立面 | m | 12.7758 | 12.152
126 | R1-8-11 | 墙面块料面层修补 马赛克 | ㎡ | 182.114 | 174.8369
127 | R1-8-13 | 墙面块料面层修补 瓷片 水泥膏粘贴 | ㎡ | 187.143 | 180.1968
128 | R1-8-13 调 | 墙面块料面层修补 瓷片 水泥膏粘贴 不含瓷片 | ㎡ | 144.343 | 136.7968
129 | R1-8-24 | 整体面层修补 1:2.5 水泥砂浆整体面层 | ㎡ | 97.3486 | 93.0062
130 | R1-8-26 | 块料面层修补 陶瓷马赛克 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 165.315 | 158.6487
131 | R1-8-27 换 | 块料面层修补 耐磨砖(300×300) 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 270.4532 | 265.7599
132 | R1-8-27 换 | 块料面层修补 耐磨砖(600×600) 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 270.4532 | 265.7599
133 | R1-8-27 换 | 块料面层修补 防滑砖(300×300) 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 270.4532 | 265.7599
134 | R1-8-27 换 | 块料面层修补 仿古砖(600×600) 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 270.4532 | 265.7599
135 | R1-8-27 调 | 块料面层修补 地面砖(不含面砖) 水泥砂浆粘结 | ㎡ | 130.0692 | 123.4079
136 | 粤R1-8-12001 | 墙面块料面层修补 纸皮瓷砖 | ㎡ | 212.0098 | 204.4357
八 | 拆除料运输工程
137 | R1-9-15 | 人工装自卸汽车运其他拆除料 运距 10km | m³ | 61.6392 | 60.795
138 | R1-9-28 | 其他拆除料垂直运输 3 层以内 | m³ | 104.8194 | 98.784
139 | R1-9-29 | 其他拆除料垂直运输 6 层以内 | m³ | 159.8436 | 149.7888
140 | R1-9-30 | 其他拆除料垂直运输 9 层以内 | m³ | 215.2458 | 201.159
141 | R1-9-23 | 其他拆除料二次运输 运距 50m 以内 | m³ | 50.5638 | 47.8926
142 | R1-9-23+R1-9-24 | 其他拆除料二次运输 运距 550m 以内 | m³ | 73.8486 | 69.4764
九 | 脚手架及支架工程
143 | A1-21-3 | 钢双排脚手架(含平桥、外挂安全网)、 高度综合考虑 | ㎡ | 34.7508 | 32.76
144 | R1-10-3 | 搭竹双排脚手架（含平桥、外挂安全网）、高度综合 考虑 | ㎡ | 14.9058 | 14.175
145 | R1-10-39 | 砖木结构屋面(楼板)支架(双支撑) 高度(4m 以内) | ㎡ | 13.7466 | 13.293
146 | R1-10-40 | 砖木结构屋面(楼板)支架(双支撑) 高度(6m 以内) | ㎡ | 15.1074 | 14.5782
147 | R1-10-53 | 梁头支架(双支) 高度(4m 以内) | 排 | 121.7412 | 116.9658
148 | R1-10-54 | 梁头支架(双支) 高度(6m 以内) | 排 | 188.7858 | 182.133
149 | R1-10-66 | 三柱水垌梯，梯宽 1.5m ，外挂安全网，高度综合考虑 | ㎡ | 16.1028 | 15.2838
150 | A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 | ㎡ | 2.52 | 2.3184
151 | A1-21-137 | 天棚活动脚手架 | ㎡ | 6.048 | 5.5692
152 | A1-21-162 | 围尼龙编织布 搭设高度综合考虑 | ㎡ | 6.5268 | 6.1992
十 | 修建工程 (套用 2018 定额 )
153 | A1-4-2 | 混水砖外墙 墙体厚度 1/4 砖 | m³ | 769.716 | 735.96
154 | A1-4-3 | 混水砖外墙 墙体厚度 1/2 砖 | m³ | 720.228 | 691.044
155 | A1-4-4 | 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 砖 | m³ | 692.856 | 665.88
156 | A1-4-6 | 混水砖外墙 墙体厚度 1 砖 | m³ | 671.1 | 645.888
157 | A1-4-13 | 混水砖内墙 墙体厚度 1/4 砖 | m³ | 744.756 | 712.68
158 | A1-4-14 | 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 | m³ | 698.568 | 670.836
159 | A1-4-15 | 混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖 | m³ | 671.52 | 645.888
160 | A1-4-16 | 混水砖内墙 墙体厚度 1 砖 | m³ | 651.096 | 627.144
161 | A1-4-85 | 砖砌明沟 两边 1/2 砖(包土方、抹灰等) | m | 118.92 | 113.1
162 | A1-4-86 | 砖砌明沟 一边 1/2 砖一边 1 砖(包土方、抹灰等) | m | 150.192 | 143.196
163 | A1-4-88 | 砖砌砂井 500*500(水泥砂浆面 包土方、抹灰等) | 个 | 558.204 | 526.008
164 | A1-4-90 | 砖砌化粪池(不行车) 外型体积 7m³ 以内 | m³ | 1372.092 | 1293.204
165 | A1-4-98 | 玻璃钢化粪池安装 容量 1m³（包挖运土方、恢复地面） | 个 | 2139.132 | 2104.716
166 | A1-4-98 | 玻璃钢化粪池安装 容量 2m³（包挖运土方、恢复地面） | 个 | 3876.54 | 3826.224
167 | C10-4-34+A1-5-45+A1-4- 116 | 砌砖支承预制板 蹲式大便器安装（适用 2.2 ㎡以内沉 池，含蹲式大便器、120 厚砌砖、50 厚预制钢丝砼板 制作安装、20 厚水泥砂浆面找坡） | 套 | 884.868 | 861.876
168 | A1-5-45+A1- 4-116 | 砌砖支承预制板 （适用 2.2 ㎡以内沉池，不含大便器 安装、120 厚砌砖、50 厚预制钢丝砼板制作安装、20 厚水泥砂浆面找坡） | 套 | 727.644 | 707.376
169 | C10-4-34+A1-5-45+A1-4- 116 | 砌砖支承预制板 蹲式大便器安装（适用 3.1 ㎡以内沉 池，含蹲式大便器、120 厚砌砖、50 厚预制钢丝砼板 制作安装、20 厚水泥砂浆面找坡） | 套 | 1077.828 | 1051.92
170 | C10-4-40+A1-5-45+A1-4- 116 | 砌砖支承预制板 连体水箱坐式大便器安装（适用 2.2㎡以内沉池，含连体水箱坐式大便器、120 厚砌砖、50 厚预制钢丝砼板制作安装、20 厚水泥砂浆面找坡） | 套 | 1413.96 | 1393.068
171 | C10-4-40 | 坐式大便器安装 带水箱坐便 | 套 | 757.872 | 750.108
172 | A1-4-115 | 砖砌台阶 | ㎡ | 190.212 | 181.368
173 | A1-4-116 | 零星砌体 | m³ | 879.576 | 837.36
174 | A1-4-123 | 回填砂 | m³ | 268.668 | 261.408
175 | A1-4-127 | 回填石屑 | m³ | 288.696 | 281.436
176 | A1-5-80 | C15 混凝土 地坪 厚度 8cm | ㎡ | 58.968 | 57.708
177 | A1-5-81 | 地坪 每增减 1cm | ㎡ | 5.916 | 5.868
178 | A1-5-39 | 小型构件预制 地沟盖板(普通预拌混凝土 C20) | m³ | 741.912 | 727.332
179 | A1-5-45 | 小型构件预制 地沟盖板安装 | m³ | 391.932 | 374.268
180 | A1-8-28 | 木楼梯(不带底板) | ㎡ | 453.396 | 435.612
181 | A1-8-79 | 檩木上钉桷板 2cm×9cm | ㎡ | 22.536 | 22.104
182 | A1-10-2 | 土瓦屋面 单层瓦辘筒瓦（粘土瓦规格200*230） | ㎡ | 175.368 | 171.264
183 | A1-10-4 | 土瓦屋面 双层瓦单层筒 面辘筒（粘土瓦规格200*230） | ㎡ | 218.208 | 212.916
184 | A1-10-2 | 土瓦屋面 单层瓦辘筒瓦（粘土瓦规格235*235*10） | ㎡ | 275.976 | 271.872
185 | A1-10-4 | 土瓦屋面 双层瓦单层筒 面辘筒（粘土瓦规格235*235*10） | ㎡ | 358.872 | 353.592
186 | A1-10-52+A1-7-65 | 合成树脂瓦屋面（含钢结构） | ㎡ | 204.252 | 198.792
187 | A1-10-66 | 屋面 K11 涂膜防水二遍 2mm 厚 | ㎡ | 52.8 | 51.972
188 | A1-10-80 | C20 砼 10 石 细石混凝土刚性防水 厚 5cm | ㎡ | 48.24 | 46.248
189 | A1-10-80+ | C20 砼 10 石 细石混凝土刚性防水 厚 5cm（含钢筋） | ㎡ | 55.008 | 52.836
190 | A1-10-87 | 屋面刚性层 水泥砂浆二次抹压防水厚 2cm | ㎡ | 26.268 | 24.924
191 | A1-10-91 | K11 涂膜防水二遍 楼地面及墙面 1.5mm 厚 | ㎡ | 45.696 | 44.844
192 | A1-10-107 | 排水槽 K11 涂膜防水 | ㎡ | 40.404 | 39.444
193 | A1-11-136 | 座砌水泥膏 内嵌泡沫隔热砖 300*300 | ㎡ | 80.988 | 78.276
194 | A1-11-137 | 天面隔热砌块 膨胀珍珠岩 300×300×65 | ㎡ | 69.024 | 65.76
195 | A1-11-137 调 | 天面隔热砌块 膨胀珍珠岩 300×300(不含砌块) | ㎡ | 43.848 | 40.584
196 | A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | ㎡ | 21.468 | 20.532
197 | A1-12-11 | 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm | ㎡ | 32.34 | 30.6
198 | A1-12-14 | 水泥砂浆整体面层 台阶 20mm | ㎡ | 63.3 | 59.532
199 | A1-12-72 | 楼地面陶瓷块料 水泥砂浆 防滑砖 300×300 | ㎡ | 97.644 | 93.84
200 | A1-12-72 调 | 楼地面陶瓷块料 水泥砂浆 防滑砖 300×300（适用 10 平方以内新做地面） | ㎡ | 111.276 | 107.868
201 | A1-12-72 | 楼地面陶瓷块料 水泥砂浆 300×300 不含面砖 | ㎡ | 58.452 | 54.648
202 | A1-12-74 | 楼地面陶瓷块料 水泥砂浆 耐磨砖 600×600 | ㎡ | 94.416 | 90.648
203 | A1-12-74 | 楼地面陶瓷块料 水泥砂浆 仿古砖 600×600 | ㎡ | 113.508 | 109.74
204 | A1-12-74 | 楼地面陶瓷地砖 水泥砂浆 600×600 不含面砖 | ㎡ | 57.96 | 54.192
205 | A1-12-74* | 楼地面陶瓷地砖 水泥砂浆 抛光砖 600×600 | ㎡ | 140.736 | 136.968
206 | A1-12-145 | 杉木地板 铺在木楞上 企口 | ㎡ | 94.236 | 92.28
207 | A1-12-144 | 杉木地板 铺在木楞上 平口 | ㎡ | 82.092 | 80.436
208 | A1-13-8 | 各种墙面 15+5mm 内墙 预拌水泥砂浆 1:2.5 | ㎡ | 33.024 | 31.248
209 | A1-13-9 | 各种墙面 15+5mm 外墙 预拌水泥砂浆 1:2.5 | ㎡ | 50.832 | 47.64
210 | A1-13-25 | 柱梁面 1:2.5 水泥砂浆 20mm | ㎡ | 57.528 | 53.82
211 | A1-13-33 | 零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm | ㎡ | 147.432 | 136.608
212 | A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | ㎡ | 23.64 | 22.5
213 | A1-13-155 | 镶贴瓷片密缝 墙面 水泥膏 釉面砖 300×600 | ㎡ | 150.444 | 144.18
214 | A1-13-155 调 | 镶贴瓷片密缝 墙面 水泥膏 不含瓷片 | ㎡ | 85.1072 | 78.7266
215 | A1-13-300 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(包龙骨)单面 6mm 厚 | ㎡ | 124.5 | 121.656
216 | A1-13-301 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(包龙骨)双面 6mm 厚 | ㎡ | 196.872 | 193.236
217 | A1-14-6 | 混凝土天棚 水泥石灰砂浆 | ㎡ | 27.972 | 26.148
218 | A1-9-86 | 带门套成品平开复合强化木门 800×2000 | 套 | 813.264 | 803.976
219 | A1-9-86 | 带门套成品平开复合强化木门 900×2100 | 套 | 813.264 | 803.976
220 | A1-9-86 | 带门套成品钢板吸塑门 900×2100 | 套 | 908.844 | 899.556
221 | A1-9-86 换 | 带门套成品钢板吸塑门 1000×2100 | 套 | 974.364 | 965.076
222 | A1-9-178 换 | 塑钢门制安 | ㎡ | 417.696 | 413.928
223 | A1-9-194 | 镀锌铁皮卷闸门制安 0.5mm 厚 | ㎡ | 212.052 | 206.796
224 | A1-16-107 换 | 杉木栏杆(带木扶手) 制安 | m | 196.404 | 184.572
225 | A1-16-161 | 靠墙扶手制作、安装 钢芯尼龙管 DN45 | m | 117.684 | 113.388
226 | A1-16-144 | 型钢护栏拆换方钢管 50×50×2.2 | m | 44.712 | 43.452
227 | A1-16-144 | 型钢护栏拆换方钢管 50×25×2.2 | m | 38.448 | 37.2
228 | A1-16-144 | 型钢护栏拆换方钢管 25×25×2.2 | m | 31.8 | 30.54
229 | A1-15-1 | 单层木门 刷底油 调和漆 2 遍 | ㎡ | 45.48 | 42.516
230 | A1-15-4 | 单层木窗 刷底油 调和漆 2 遍 | ㎡ | 43.272 | 40.356
231 | A1-15-100 | 金属面 调和漆 2 遍 | ㎡ | 11.904 | 11.184
232 | A1-15-124 | 金属面 防锈漆 2 遍 | ㎡ | 11.484 | 10.86
233 | A1-15-150*2 | 抹灰面 墙面刮腻子 2 遍（同时适用抹平扫白） | ㎡ | 17.004 | 16.008
234 | A1-15-151 | 抹灰面 天棚面刮腻子 2 遍 | ㎡ | 18.768 | 17.652
235 | A1-15-152 | 抹灰面 刮成品腻子膏 外墙耐水型（N）型 2 遍 | ㎡ | 23.004 | 22.104
236 | A1-15-160 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆 2 遍(含清扫、配浆、打磨、刷乳胶底漆2遍、面漆等) | ㎡ | 33.612 | 31.752
237 | A1-15-161 | 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆 2 遍(含清扫、配浆、打磨、刷乳胶底漆2遍、面漆等) | ㎡ | 38.46 | 36.228
238 | A1-15-173 | 外墙面弹性漆 墙、柱面（底油一遍面油二遍） | ㎡ | 20.892 | 20.4
239 | A1-15-205 | 白色灰浆二遍 墙面(各种表面) | ㎡ | 4.14 | 3.852
240 | A1-15-206 | 白色灰浆二遍 天棚面 | ㎡ | 7.176 | 6.648
241 | A1-15-212 | 普通水泥浆 墙面 三遍 | ㎡ | 4.476 | 4.128
242 | A1-17-54 | 小构件装饰 陶瓷花窗 双眼窗 | ㎡ | 441.624 | 438.312
243 | A1-10-55 | 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 1 层 | ㎡ | 82.38 | 81.432
244 | A1-16-174+ | 麻花石板材水灶基制作安装 | ㎡ | 834.972 | 816.42
245 | A1-16-223 | 角铁架星铁(塑料彩瓦)雨蓬制安 | ㎡ | 370.404 | 352.536
246 | R1-5-78 | 拆换入户大门不锈钢拉手（28.5mm孔，25Cm长度） | 套 | 30.0884 | 30.0545
247 | R2-1-346+C4-4-114 | 排气扇检修 | 把 | 110.4364 | 101.4403
248 | R2-2-66+C8-5-356 | 拆换DN50镀锌法兰 | 个 | 81.0204 | 80.3768
249 | R2-2-22+C10-3-287 | 拆换污水井池污管2寸止回阀 | 个 | 345.6314 | 342.1005
250 | A1-12-79 | 贴抛光砖地脚线，规格60*10 | ㎡ | 151.548 | 143.676
251 | A1-12-70 | 贴抛光砖地伏，规格80*20 | ㎡ | 181.044 | 169.944
252 | A1-15-187 | 环氧地坪漆3遍（封闭底漆、中涂漆、面漆） | ㎡ | 62.964 | 61.404
253 | A1-15-187 | 扫地坪漆（含清洗地面，地面水泥沙局部找平等） | ㎡ | 62.964 | 61.404
254 | R2-2-104+C10-4-12 | 拆换陶瓷洗手盆 | 套 | 520.3624 | 512.5323
255 | A1-14-35+A1-14-132 | 吊300*300铝天花,含轻钢龙骨 | ㎡ | 157.08 | 153.228
256 | A1-16-191 | 玻璃开孔 | 个 | 3.18 | 2.952
257 | A1-12-70 | 中国红地伏规格90*20 | ㎡ | 375.96 | 367.98
258 | A1-16-202 | 地伏开槽（装铜条用） | m | 4.824 | 4.56
259 | R1-5-87 | 维修地脚线 | m | 49.0488 | 47.957
260 | R1-5-82 | 拆换强化门执手防盗锁 （304不锈钢、三舌、含锁芯、锁体） | 把 | 85.8782 | 85.0206
261 | R2-2-104+C10-4-12 | 拆装厕所陶瓷洗手盆（不含主材） | 套 | 130.65 | 120.21
262 | A1-19-54+R1-5-60 | 拆换百叶窗百叶支架及拆装百叶窗玻璃 | 套 | 29.9172 | 28.1666
263 | R1-5-78 | 拆换铝合金掩窗不锈钢拉手 | 套 | 19.3884 | 19.2045
264 | R1-5-71 | 拆焊金属防盗大门、拆换门铰 | 套 | 48.7064 | 46.2427
265 | A1-15-1 | 大门喷油漆3遍 | ㎡ | 58.992 | 55.164
266 | R1-5-78 | 拆换掩窗高端型喷塑带锁拉手 | 套 | 32.3996 | 32.3981
267 | A1-15-187 | 扫地坪漆 三遍 | ㎡ | 62.964 | 61.404
268 | A1-15-187 | 摩托车停放格位 （含清理地面、油地坪漆三遍、地面贴分析纸） | ㎡ | 39.756 | 39.42
269 | A1-15-187 | 摩托车停车位内涂数字顺序（地坪漆三遍） | ㎡ | 49.032 | 47.712
270 | A1-12-38 | 水泥砂浆 火烧石地面 | ㎡ | 316.86 | 313.56
271 | A1-7-108 | 304不锈钢板 1.0厚 安装 | ㎡ | 158.304 | 156.06
272 | R1-5-62 | 拆换8+8夹胶钢化玻璃 | ㎡ | 626.7632 | 633.3362
273 | R3-1-60 | 拆除损坏沥青、沥青修补伸缩缝 | m | 15.5578 | 15.2985
274 | R2-2-76+C8-8-1 | 拆换热水器总阀 | 个 | 95.77 | 92.79
275 | A1-16-194 | 玻璃开圆孔直径18mm | 个 | 14.628 | 13.476
276 | A1-12-52 | 花岗岩板 两侧水泥砂浆补边 | ㎡ | 304.776 | 301.476
277 | A1-16-191 | 玻璃开孔（6寸，160Cm） | 个 | 14.628 | 13.476
278 | A1-16-108 | 304不锈钢护栏 （上横方管50*50，企管25*25，下横管30*30） | m | 229.032 | 224.604
279 | A1-12-78 | 阳台抛光砖压顶线 | ㎡ | 190.248 | 179.148
280 | A1-6-134 | 装垌条 | m | 32.676 | 32.316
281 | A1-12-46+A1-14-35 | 瓷砖地脚线拆除重贴 | ㎡ | 128.244 | 120.384
282 | R2-2-104+C10-4-12 | 拆装立柱式陶瓷洗手盆（不含主材） | 套 | 156.5 | 146.3
283 | A1-16-137 | 不锈钢扶手 | m | 54.996 | 53.796
284 | R2-1-318+C4-12-248 | 拆换300*1200嵌入式格栅灯盘（含接线，不含光管） | 个 | 78.1528 | 73.4979
285 | A1-16-108 | 304不锈钢护栏30Cm高(32圆管1.5mm厚) | m | 144.612 | 140.184
286 | A1-16-191 | 玻璃开排气扇孔（25*25） | 个 | 14.628 | 13.476
十一 | 门、窗综 合 单 价 (合项价)
287 | A1-9-5+ | 镶板门 制作、安装、油漆 （包框扇） | ㎡ | 206.616 | 203.34
288 | A1-9-37+ | 镶板门 制作、安装、油漆（净门扇） | ㎡ | 194.628 | 190.896
289 | A1-9-58+ | 单层普通木窗制作 安装、油漆（包框扇） | ㎡ | 345.18 | 338.832
290 | A1-9-67+ | 单层普通木窗制作 安装、油漆（净窗扇） | ㎡ | 278.508 | 275.304
291 | A1-9-207 | 推拉铝合金窗制安，壁厚 1.2mm,玻璃 5mm | ㎡ | 510.876 | 508.02
292 | A1-9-207 调 | 推拉铝合金窗制安(面积 1㎡ 内)，壁厚 1.2mm,玻璃 5mm | ㎡ | 510.876 | 508.02
293 | A1-9-208 换 | 仿真木纹铝合金推拉窗制安，壁厚 1.4mm,玻璃 5mm | ㎡ | 762.792 | 765.648
294 | A1-9-207 调 | 单独铝窗扇制安，壁厚 1.2mm,玻璃 5mm | ㎡ | 354.648 | 352.488
295 | A1-9-207 | 铝合金推拉窗90系列1.4mm，玻璃5mm | ㎡ | 512.616 | 510.012
296 | A1-9-207 | 铝合金平开窗50系列1.4mm，玻璃5mm | ㎡ | 532.98 | 530.388
297 | A1-9-181 | 拆换铝趟门钢化玻璃 8mm | ㎡ | 248.892 | 239.856
298 | A1-9-151+A1-9-152 | 普通铁门 制作、安装 防锈漆及调和漆各 2 遍 | ㎡ | 428.76 | 409.068
299 | A1-9-180 | 单面不锈钢门 202 料(0.8mm 厚)包安装 | ㎡ | 676.428 | 670.68
300 | A1-9-180 | 单面不锈钢门 304 料(0.8mm 厚)包安装 | ㎡ | 845.628 | 839.88
301 | A1-9-180 | 双面不锈钢门 304 料(0.8mm 厚)包安装 | ㎡ | 1073.628 | 1067.88
302 | 11390002 | 防盗网12*12间距120制安 不锈钢 | ㎡ | 364.356 | 364.356
303 | R1-5-67 | 厕所门检修（包小五金，规格80*200） | 对 | 35.7594 | 33.6567
304 | R1-5-68 | 修理铝窗（包小五金件） | 扇 | 29.9172 | 28.1666
305 | R1-5-82 | 开锁、大门维修 | 项 | 72.011 | 68.572
306 | R1-5-67 | 厕所门检修（包小五金） | 项 | 35.7594 | 33.6567
307 | A1-9-81 | 铝合金门扇壁厚 1.2mm,玻璃 8mm | ㎡ | 654.624 | 654.624
308 | A1-9-81 | 铝合金趟门壁厚 1.2mm,玻璃8mm | ㎡ | 651.6 | 651.6
309 | A1-9-191 | 钢质防火门(普通乙级) | ㎡ | 530.688 | 528.612
十二 | 材料人工垂直运输(套用 2018 定额 )
310 | A1-22-30 | 金属材料 3 层以内 | t | 98.9604 | 91.2366
311 | A1-22-31 | 金属材料 3 层以上 6 层以内 | t | 165.7782 | 152.8002
312 | A1-22-32 | 金属材料 6 层以上 9 层以内 | t | 231.3234 | 213.1794
313 | A1-22-36 | 水泥 3 层以内 | t | 116.1594 | 107.0874
314 | A1-22-37 | 水泥 3 层以上 6 层以内 | t | 194.2416 | 179.0334
315 | A1-22-38 | 水泥 6 层以上 9 层以内 | t | 272.2608 | 250.9164
316 | A1-22-39 | 石灰 3 层以内 | t | 164.5938 | 151.7922
317 | A1-22-40 | 石灰 3 层以上 6 层以内 | t | 274.3398 | 252.9072
318 | A1-22-41 | 石灰 6 层以上 9 层以内 | t | 383.9976 | 353.934
319 | A1-22-45 | 中砂 3 层以内 | m³ | 184.1364 | 171.5238
320 | A1-22-46 | 中砂 3 层以上 6 层以内 | m³ | 290.8584 | 269.8542
321 | A1-22-47 | 中砂 6 层以上 9 层以内 | m³ | 397.5174 | 368.1216
322 | A1-22-48 | 碎石 3 层以内 | m³ | 207.5094 | 193.977
323 | A1-22-49 | 碎石 3 层以上 6 层以内 | m³ | 356.8446 | 331.569
324 | A1-22-50 | 碎石 6 层以上 9 层以内 | m³ | 505.1466 | 468.2034
325 | A1-22-51 | 砌块 3 层以内 | m³ | 149.9274 | 138.1968
326 | A1-22-52 | 砌块 3 层以上 6 层以内 | m³ | 248.3712 | 228.8916
327 | A1-22-53 | 砌块 6 层以上 9 层以内 | m³ | 347.697 | 320.4054
328 | A1-22-54 | 木枋板材 3 层以内 | m³ | 167.0508 | 154.161
329 | A1-22-55 | 木枋板材 3 层以上 6 层以内 | m³ | 276.4818 | 254.9736
330 | A1-22-56 | 木枋板材 6 层以上 9 层以内 | m³ | 387.3744 | 357.147
331 | A1-22-57 | 胶合板 3 层以内 | ㎡ | 1.1718 | 1.0836
332 | A1-22-58 | 胶合板 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 1.9404 | 1.7892
333 | A1-22-59 | 胶合板 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 2.7216 | 2.5074
334 | A1-22-63 | 陶瓷面砖(瓦) 3 层以内 | ㎡ | 3.1122 | 2.8728
335 | A1-22-64 | 陶瓷面砖(瓦) 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 5.2038 | 4.8006
336 | A1-22-65 | 陶瓷面砖(瓦) 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 7.2954 | 6.7158
337 | A1-22-69 | 石膏、硅酸钙板 3 层以内 | ㎡ | 3.5532 | 3.276
338 | A1-22-70 | 石膏、硅酸钙板 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 5.8968 | 5.4306
339 | A1-22-71 | 石膏、硅酸钙板 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 8.2404 | 7.5978
340 | A1-22-75 | 铝合金门窗 3 层以内 | ㎡ | 1.0206 | 0.9324
341 | A1-22-76 | 铝合金门窗 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 1.6128 | 1.4868
342 | A1-22-77 | 铝合金门窗 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 2.205 | 2.0286
343 | A1-22-78 | 成品木门(木窗) 3 层以内 | ㎡ | 2.2302 | 2.0538
344 | A1-22-79 | 成品木门(木窗) 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 3.5406 | 3.2634
345 | A1-22-80 | 成品木门(木窗) 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 4.8384 | 4.4604
346 | A1-22-60 | 玻璃 3 层以内 | ㎡ | 3.9438 | 3.6414
347 | A1-22-61 | 玻璃 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 6.5268 | 6.0228
348 | A1-22-62 | 玻璃 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 9.1224 | 8.4168
349 | A1-22-66 | 石板材 3 层以内 | ㎡ | 5.67 | 5.229
350 | A1-22-67 | 石板材 3 层以上 6 层以内 | ㎡ | 9.4122 | 8.6688
351 | A1-22-68 | 石板材 6 层以上 9 层以内 | ㎡ | 13.1418 | 12.1212
十三 | 材料二次运输(套用 2018 定额)
352 | A1-23-1 | 金属材料 运距：50m 以内 | t | 58.3254 | 53.7012
353 | A1-23-3 | 水泥、干拌砂浆、石灰、沥青 运距：50m | t | 75.8898 | 69.867
354 | A1-23-5 | 砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎石(砾石、石角、瓜米石)、 块石(毛石) 运距：50m | m³ | 76.9104 | 70.812
355 | A1-23-7 | 灰砂砖、标准砖 运距：50m | m³ | 117.4194 | 108.108
356 | A1-23-9 | 瓦筒 运距：50m | 千块 | 37.9386 | 34.9272
357 | A1-23-11 | 瓦片 运距：50m | 千块 | 82.0512 | 75.5496
358 | A1-23-13 | 湿拌砂浆、砂浆、水泥砼 运距：50m | m³ | 87.4818 | 80.5392
359 | A1-23-17 | 原木、锯材、板材(枋) 运距：50m | m³ | 61.425 | 56.5488
360 | A1-23-19 | 胶合板、纤维板、刨花板 运距：50m | ㎡ | 0.2646 | 0.252
361 | A1-23-21 | 玻璃 运距：50m | ㎡ | 4.7628 | 4.3848
362 | A1-23-23 | 陶瓷面砖 运距：50m | ㎡ | 1.323 | 1.2222
363 | A1-23-29 | 装饰石材 运距：50m | ㎡ | 4.095 | 3.7674
364 | A1-23-33 | 石膏板、硅酸钙、金属板、竹木装饰板、矿物棉装饰 板、塑料装饰板、复合装饰板、铝塑复合板、纤维水 泥装饰板 运距：50m | ㎡ | 1.0458 | 0.9576
365 | A1-23-35 | 各式单层木门、木窗、塑料门 运距：50m | ㎡ | 2.5326 | 2.331
366 | A1-23-39 | 钢门窗、铝合金门窗 运距：50m | ㎡ | 1.5876 | 1.4616
十四 | 现 浇 混 凝 土 工 程
367 | A1-5-2 | 其他混凝土基础 C25 混凝土 20 石 | m³ | 630.264 | 624.228
368 | A1-5-5 | 矩形 C25 混凝土 20 石 | m³ | 774.792 | 759.204
369 | A1-5-6 | 构造柱 C25 混凝土 10 石 | m³ | 885.264 | 860.376
370 | A1-5-8 | 基础梁 C25 混凝土 20 石 | m³ | 625.752 | 620.952
371 | A1-5-9 | 单梁、连续梁、异形梁 C25 混凝土 20 石 | m³ | 645.804 | 639.372
372 | A1-5-14 | 平板、有梁板、无梁板 C25 混凝土 20 石 | m³ | 648 | 641.844
373 | A1-5-29 | 阳台、雨蓬 C25 混凝土 20 石 | m³ | 857.796 | 835.536
374 | A1-5-30 | 栏板、反檐 C25 混凝土 20 石 | m³ | 856.752 | 834.048
375 | A1-5-32 | 天沟、挑檐 C25 混凝土 20 石 | m³ | 885.396 | 861.012
376 | A1-5-35 | 压顶、扶手(普通预拌混凝土 C20) | m³ | 960.372 | 929.868
377 | A1-5-78 | 混凝土垫层 C15 混凝土 20 石 | m³ | 619.992 | 612.36
十五 | 模 板 工 程
378 | A1-20-2 | 带形基础模板 有筋 | ㎡ | 67.0698 | 64.575
379 | A1-20-12 | 基础垫层模板 | ㎡ | 37.2582 | 35.9478
380 | A1-20-14 | 矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.2 内 | ㎡ | 82.8702 | 78.372
381 | A1-20-15 | 矩形柱模板(周长 m) 支模高度 3.6m 内 1.8 内 | ㎡ | 67.914 | 64.3608
382 | A1-20-19 | 柱支模高度超过 3.6m 内每增加 1m 内 | ㎡ | 5.166 | 4.851
383 | A1-20-32 | 基础梁模板 支模高度 3.6m | ㎡ | 72.6516 | 69.6024
384 | A1-20-33 | 单梁、连续梁模板(梁宽 cm) 25 以内 支模高度 3.6m | ㎡ | 79.3548 | 74.9448
385 | A1-20-40 | 梁支模高度超过 3.6m 每增加 1m 内 | ㎡ | 9.3618 | 8.7696
386 | A1-20-75 | 有梁板模板 支模高度 3.6m | ㎡ | 75.2346 | 71.4798
387 | A1-20-76 | 无梁板模板 支模高度 3.6m | ㎡ | 64.1466 | 60.9462
388 | A1-20-79 | 板模板 支模高度超过 3.6m 每增加 1m 内 | ㎡ | 10.2816 | 9.6012
389 | A1-20-94 | 阳台、雨蓬模板 直形 | ㎡ | 87.8598 | 82.9836
390 | A1-20-97 | 栏板、反檐模板 | ㎡ | 77.3262 | 74.2266
391 | A1-20-98 | 压顶、扶手模板 | m | 49.0896 | 46.6578
392 | A1-20-100 | 挑檐模板 | ㎡ | 79.065 | 74.6676
十六 | 安装工程
393 | R2-2-1 | 拆除 钢、钢塑复合管 公称直径(20mm 以内) | m | 10.6144 | 10.0037
396 | R2-2-2 | 拆除 钢、钢塑复合管 公称直径(40mm 以内) | m | 12.733 | 12.0001
397 | C4-11-82 | 刚性阻燃管明配 ф20mm | m | 20.6248 | 19.431
398 | C4-11-83 | 刚性阻燃管明配 ф25mm | m | 22.2758 | 21.0439
399 | C4-11-215 | 管内穿线 导线截面(1.5m㎡) | m 单线 | 3.9497 | 3.8608
400 | C4-11-215 | 管内穿线 导线截面(2.5m㎡) | m 单线 | 4.9911 | 4.8895
401 | C4-11-216 | 管内穿线 导线截面(6m㎡) | m 单线 | 8.3693 | 8.2804
402 | C4-11-153 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(120mm 以内) | m | 21.3995 | 20.1041
403 | C4-11-154 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm 以内) | m | 28.1559 | 26.6192
404 | C4-11-155 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(260mm 以内) | m | 36.8046 | 34.9504
405 | C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(1.5m㎡ 以内) | m 单线 | 4.0132 | 3.8989
406 | C4-11-240 | 线槽配线 导线截面(2.5m㎡ 以内) | m 单线 | 5.0038 | 4.8895
407 | C4-11-241 | 线槽配线 导线截面(6m㎡ 以内) | m 单线 | 8.8646 | 8.7249
408 | C4-4-63 | 控制开关安装 胶盖闸刀开关 2×15A | 个 | 70.3326 | 68.3895
410 | C4-4-54 | 家用漏电开关¦DZL18-32A 32A | 套 | 65.8749 | 63.5635
411 | C4-11-283 | 普通接线盒 明装 | 个 | 16.2306 | 15.3035
412 | C4-12-12 | LED 日光灯管 0.9 米.12W | 套 | 66.5099 | 64.1731
413 | C4-12-12 | LED 日光灯管 1.2 米.16W | 套 | 59.8932 | 57.5564
414 | 30412005005 | 更换 LED 日光灯管 1.2 米.16W（不含支架） | 套 | 42.6466 | 39.8907
415 | C4-12-245 | 普通成套灯具安装 吸顶式 单管 LED 30W 以内 | 套 | 64.5541 | 62.0522
416 | C4-12-14 | 其他普通灯具 座灯头节能灯 | 套 | 30.9372 | 30.0228
417 | C4-12-14 调 | 其他普通灯具 更换节能灯泡 | 套 | 24.7142 | 23.4061
418 | C4-4-116 | 扳把开关明装 一位单控大跷板开关 | 套 | 23.3172 | 23.3172
419 | C4-4-116 | 扳把开关明装 二位单控大跷板开关 | 套 | 30.7467 | 29.7053
420 | C4-4-116 | 扳把开关明装 三位单控大跷板开关 | 套 | 38.0492 | 37.0205
421 | C4-4-131 | 单相明插座 单相（A 以下）15 二三极插座 | 套 | 22.9108 | 21.8948
422 | C4-4-162 | 多联组合开关插座 明装 一位开关二、三极插座 | 套 | 51.8541 | 49.4411
423 | C10-1-12 | 安装 镀锌钢管(螺纹连接) 4 分 | m | 44.4246 | 42.1005
424 | C10-1-12 调 | 安装 镀锌钢管(螺纹连接) 4 分不含主材 | m | 35.9918 | 33.6677
425 | C10-1-13 | 安装 镀锌钢管(螺纹连接) 6 分 | m | 48.3235 | 45.8851
426 | C10-1-13 调 | 安装 镀锌钢管(螺纹连接) 6 分不含主材 | m | 38.1254 | 35.6997
427 | 31001001006 | 安装 镀锌钢管(螺纹连接) 1 寸 | m | 64.9986 | 61.8363
428 | C10-1-289 | 安装 塑料给水管(热熔接) ф20mm | m | 22.6441 | 21.2217
429 | C10-1-290 | 安装 塑料给水管(热熔接) ф25mm | m | 26.2509 | 24.6761
430 | C10-1-368 | 安装 铝塑复合给水管 DN15 | m | 32.385 | 30.7594
431 | C10-3-1 | 螺纹阀安装 (4 分铜阀) | 个 | 46.2788 | 45.3009
432 | C10-3-93 | 截止阀(PP-R 配件) 4 分钢芯 | 个 | 35.4965 | 34.9377
433 | C10-3-2 | 螺纹阀安装 (6 分铜阀) | 个 | 54.2036 | 53.2257
434 | C10-3-94 | 截止阀(PP-R 配件) 6 分钢芯 | 个 | 44.7675 | 44.0563
435 | C10-4-83 | 单冷 水龙头制安装 (4 分) | 个 | 25.4 | 25.0317
436 | C10-4-84 | 单冷 水龙头制安装 (6 分) | 个 | 28.3845 | 28.0035
437 | C10-4-23 | 不锈钢洗涤盆安装(中号单盆)(含洗涤盘) | 组 | 232.3846 | 227.9142
438 | C10-4-23 | 不锈钢洗涤盆拆除重新安装(不含洗涤盆) | 组 | 95.5167 | 91.0463
439 | C10-4-83 换 | 单冷 洗菜盆（洗手盆）鹅头水龙头 | 个 | 95.5929 | 93.6498
440 | C10-4-83 | 洗菜盆（洗手盆）角阀安装 | 个 | 26.4033 | 25.4254
441 | C10-4-89 | 洗菜盆(洗手盆)下水软管（不带存水弯） | 条 | 20.9296 | 20.2057
442 | C10-4-89 | 洗菜盆(洗手盆)防臭下水器（含下水软管） | 条 | 39.0017 | 38.2651
443 | C10-4-89 换 | 洗手盆不锈钢防臭下水器（含不锈钢螺纹下水管） | 条 | 67.7418 | 67.0052
444 | C10-4-83 调 | 水龙头连接不锈钢软管¦长度 40cm 以内 | 条 | 26.416 | 26.0477
445 | C10-4-83 调 | 水龙头连接不锈钢软管¦长度 60cm 以内 | 条 | 28.9814 | 28.6131
446 | C4-13-25 | 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径 mm 以内) Φ65 | 个 | 46.6979 | 43.8531
447 | C4-13-27 | 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径 mm 以内) Φ150 | 个 | 95.8469 | 89.5985
448 | C4-13-29 | 机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ65 | 个 | 30.3022 | 28.6004
449 | C4-13-31 | 机械钻孔(洞) 砖墙(mm 以内) Φ150 | 个 | 59.055 | 55.3466
450 | C10-4-40 | 座厕安装（不含主材） | 个 | 145.2372 | 137.0203
451 | C4-4-114 | 6 寸厕所排气扇 制安 | 套 | 172.1104 | 164.6682
452 | C4-4-114 | 8 寸厕所排气扇 制安 | 套 | 177.1904 | 169.7482
453 | C4-4-114 | 10 寸厨房排气扇 制安 | 套 | 182.2704 | 174.8282
454 | C9-1-114 | 干粉灭火器（4KG） | 支 | 52.6034 | 52.2986
455 | C8-4-54 | 手动冲水箱及配件安装 | 套 | 678.0784 | 675.4749
456 | R2-2-138 | 新旧水管断管接水 主管公称直径(20mm 以内) （含配件、接驳、通水试验） | 组 | 160.2486 | 149.6314
457 | C8-4-35 | 拆换瓷蹲式大便器（含瓷盆、存水弯） | 套 | 289.0774 | 283.5656
458 | C1-6-121 | 拆换污水池潜水泵（4KW） | 台 | 2288.6416 | 2278.8499
459 | C4-11-241 | 线槽配线 导线截面(4m㎡ 以内） | m 单线 | 6.5786 | 6.4389
460 | C4-4-135 | 16A二三插 | 个 | 48.8315 | 47.8155
461 | C4-4-162 | 安装开关插座（不含开关） | 套 | 15.6845 | 14.6685
462 | C8-5-287 | PVC活接 制安 | 个 | 13.9954 | 13.6906
463 | R2-2-108+C10-4-83 | 拆换洗手盆冷热鹅头水龙头（304不锈钢） | 个 | 129.9972 | 129.54
464 | R2-2-108+C10-4-83 | 拆换热水器冷热水龙头（304不锈钢） | 个 | 130.5814 | 130.1242
465 | C10-4-19 | 安装立式陶瓷洗脸盆(含洗脸盘、定位，固定等） | 套 | 361.696 | 353.6569
466 | C4-4-131 | 16A空调、热水器插座 | 个 | 37.5666 | 36.5506
467 | C4-4-131 | 10A排气扇、浴霸插座 | 个 | 23.8887 | 22.8854
468 | C4-11-241 | 管内穿线 导线截面(4m㎡) 1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面（m㎡以内）6；2、绝缘电线丨ZC-BVV 4m㎡ | m | 7.0358 | 6.8834
469 | C4-4-50 | 空气开关NC65-C63 1、控制设备及低压电器安装 DZ自动空气断路器安装 额定电流（A以内）100 | 个 | 230.7082 | 219.8751
470 | C4-11-2 | 20线管安装（含弯头3个） | m | 26.9748 | 25.6286
471 | C10-4-83 | 冷热 洗菜盆（洗手盆）鹅头水龙头 | 个 | 128.7399 | 128.3716
472 | C4-12-6 | 300*300平板灯（16W) | 套 | 85.725 | 83.2231
473 | C10-1-223 | 安装 塑料热给水管(热熔接) ф20mm | m | 29.5275 | 27.6098
474 | C4-12-1 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:20W | 套 | 68.1101 | 65.6082
十七 | 定额外补充项目市场单价
| 1) | 补装弹子门锁 | 把 | 20 | 20
| 2) | 不锈钢挂锁 | 把 | 35 | 35
| 3) | 铁门闩制安 | 套 | 30 | 30
| 4) | 修理木窗、木门(包小五金) | 套 | 40 | 40
| 5) | 维修卷闸及两侧打黄油 | 项 | 80 | 80
| 6) | 拆换卷闸弹簧 | 条 | 150 | 150
| 7) | 拆换卷闸侧导轨 | 条 | 120 | 120
| 8) | 拆换卷闸底导轨 | 条 | 180 | 180
| 9) | 拆换卷闸片 | ㎡ | 120 | 120
| 10) | 拆换卷闸锁 | 把 | 60 | 60
| 11) | 拆换卷闸鼓 | 个 | 120 | 120
| 12) | 拆换铝窗锁 | 把 | 28 | 28
| 13) | 拆换铝窗辘打玻璃胶 | 个 | 35 | 35
| 14) | 拆换,添补玻璃 钢门窗 3mm | ㎡ | 100 | 100
| 15) | 拆换,添补玻璃 铝窗 5mm | ㎡ | 110 | 110
| 16) | 防盗网制安 圆钢 | ㎡ | 110 | 110
| 17) | 防盗网制安 方钢 | ㎡ | 130 | 130
| 18) | 清化粪池 | 车 | 600 | 600
| 19) | 凿补水口（涂防水涂料，批补水泥砂浆） | 个 | 87.64 | 87.64
| 20) | 清砂井 | 个 | 60 | 60
| 21) | C20 砼加钢筋码补墙裂缝 | 度 | 100 | 100
| 22) | 凿除新加砼粱后凸出多余部份砼 | m | 10 | 10
| 23) | 砖墙面凿凹槽 | m | 15 | 15
| 24) | 清洗旧墙面 (包铲旧墙面灰水凿花墙面) | ㎡ | 6 | 6
| 25) | 窗头砼飘板(水泥沙过面) | 块 | 110 | 110
| 26) | 砼承坭制安(门、窗) 12 墙（包含凿塞墙耳） | 条 | 114.8 | 114.8
| 27) | 砼承坭制安(门、窗) 18 墙（包含凿塞墙耳） | 条 | 141 | 141
| 28) | 砼承坭制安(门、窗) 24 墙（包含凿塞墙耳） | 条 | 167.2 | 167.2
| 29) | 门、窗侧抹灰 | m | 10.64 | 10.64
| 30) | 砌地伏 | 条 | 25 | 25
| 31) | 瓦面除草 | ㎡ | 5 | 5
| 32) | 天面井口盖制安 | 个 | 200 | 200
| 33) | 天棚开检查井口 | 个 | 100 | 100
| 34) | 治白蚁 | 宗 | 180 | 180
| 35) | PVC 水槽制安 | m | 40 | 40
| 36) | 拆换槽板屋面脊顶铁码 | 个 | 5 | 5
| 37) | 铸铁直通/弯头Φ110 | 个 | 25.45 | 25.45
| 38) | 铸铁直通/弯头Φ160 | 个 | 27.23 | 27.23
| 39) | 铸铁三通Φ110 | 个 | 25.78 | 25.78
| 40) | 铸铁三通Φ160 | 个 | 45.22 | 45.22
| 41) | PVC 直通Φ50 | 个 | 1.75 | 1.75
| 42) | PVC 直通Φ75 | 个 | 3.36 | 3.36
| 43) | PVC 直通Φ110 | 个 | 7.33 | 7.33
| 44) | PVC 直通Φ160 | 个 | 14.44 | 14.44
| 45) | PVC 弯头Φ50 | 个 | 2.6 | 2.6
| 46) | PVC 弯头Φ75 | 个 | 5.8 | 5.8
| 47) | PVC 弯头Φ110 | 个 | 13.9 | 13.9
| 48) | PVC 弯头Φ160 | 个 | 32.52 | 32.52
| 49) | PVC 顺水三通Φ50 | 个 | 3.16 | 3.16
| 50) | PVC 顺水三通Φ75 | 个 | 7.05 | 7.05
| 51) | PVC 顺水三通Φ110 | 个 | 14.57 | 14.57
| 52) | PVC 顺水三通Φ160 | 个 | 39.76 | 39.76
| 53) | 清运垃圾杂物 3 层以内 | m³ | 90 | 90
| 54) | 清运垃圾杂物 6 层以内 | m³ | 150 | 150
| 55) | 清运垃圾杂物 9 层以内 | m³ | 210 | 210
| 56) | 机械通渠（适用范围：暗渠或架空排污管，工完场清） | 项 | 825 | 825
| 57) | 猪笼闸 | 个 | 80 | 80
| 58) | 打玻璃胶 | m | 15 | 15
| 59) | 球形锁 | 把 | 71.1 | 71.1
| 60) | 伸缩缝泡沫填缝 | m | 20 | 20
| 61) | 门窗框发泡胶填充，耐侯胶封边 | m | 15 | 15
| 62) | 沉池单独开二次排水孔（含开挖回填、水泥砂面、管 口周边批傍水、扫 K11 防水处理） | 项 | 180 | 180
| 63) | 切缝 水泥混凝土地面（路面） 5cm 厚以内 | m | 6.68 | 6.68
| 64) | 清洗集水井油污 | 项 | 250 | 250
| 65) | 胶水清除剂清理地面胶水 | ㎡ | 7.54 | 6.92
| 66) | 新配空调遥控器 | 个 | 15 | 15
| 67) | 维修空调主机 | 项 | 80 | 80
| 68) | 贴垃圾分类站广告纸 | ㎡ | 48.86 | 48.86
| 69) | 分类垃圾桶制安(240L，脚踏式） | 个 | 269 | 269
| 70) | 分类垃圾桶侧边喷字 | 个 | 15 | 15
| 71) | 清除旧玻璃胶 | m | 5 | 5
| 72) | 金属除锈（钢丝刷清理表面锈迹） | ㎡ | 5.3 | 5.3
| 73) | 清洗空调机（含拆装） | 项 | 90.74 | 88.77
| 74) | 清洗热水器（含拆装） | 项 | 50 | 50
| 75) | 抗洪沙包（含装运沙人工，沙袋尺寸约30*70cm以内） | 个 | 20 | 20
| 76) | 全屋消毒 | 宗 | 72.89 | 72.89
| 77) | 小区路灯线路调试 | 组 | 145.77 | 145.77
| 78) | 变频空调电路板 | 块 | 400 | 400
| 79) | 拆换电路板人工 | 项 | 100 | 100
| 80) | 拆换空调内风机马达 | 项 | 100 | 100
| 81) | 光纤线路检修 | 宗 | 250 | 250
| 82) | 大便器水箱检修 | 项 | 50 | 50
| 83) | 维修对讲机 | 项 | 145.77 | 145.77
| 84) | 维修抽屉 | 项 | 27.56 | 29.04
| 85) | 维修潜水泵 | 个 | 391.12 | 391.12
| 86) | 不锈钢水龙头维修 | 个 | 24.17 | 24.17
| 87) | 维修衣柜门 | 项 | 34.74 | 32.96
| 88) | 线路检修 | 项 | 145.77 | 145.77
| 89) | 拆换防水面盖 | 个 | 15.84 | 15.84
| 90) | 拆换坐厕盖板 | 套 | 84 | 84
| 91) | 拆换污水池水泵控制总箱 | 套 | 2164 | 2164
| 92) | 厕所不锈钢扶手维修及加固 | 项 | 20 | 20
| 93) | 雨篷打幕墙胶（高空作业） | 项 | 250 | 250
| 94) | 安装铝窗扇人工 （不含主材，高层作业，应急处理） | 项 | 72.89 | 72.89
| 95) | 高空作业外墙施工（含安全措施） | 项 | 145.77 | 145.77
| 96) | 墙面拆除拉爆螺丝 | 支 | 5 | 5
| 97) | 铲墙面钉孔 | 个 | 16 | 16
| 98) | 拆除旧电线及旧线槽 | m | 1 | 1
| 99) | 拆旧坐厕含清运 | 个 | 50 | 50
| 100) | 拆除旧热水器 | 个 | 50 | 50
| 101) | 拆除煤气管 | m | 5 | 5
| 102) | 灯柱喷漆标识文字 | 项 | 10 | 10
| 103) | 仿石角线 | m | 35 | 35
| 104) | 拆装厨房止回阀及排气管道接驳维修 | 项 | 50 | 50
| 105) | 拆换300*500铸铁渠盖 | 个 | 90 | 90
| 106) | 拆换塑钢门百叶 | 项 | 57.8 | 57.8
| 107) | 小车停车防撞胶安装 打14mm拉爆螺丝15cm长 | 个 | 50 | 50
| 108) | 不锈钢地沟渠板200*300 1mm厚；两侧水泥沙补边 | m | 100 | 100
| 109) | 304不锈钢方管 80*80*1.5厚 安装 | m | 95 | 95
| 110) | 304不锈钢方管 50*50*1.5厚 安装 | m | 75 | 75
| 111) | 304不锈钢方管 25*25*1.5厚 安装 | m | 55 | 55
| 112) | 拆换闭门器（含电焊安装、调试） | 套 | 180.47 | 170.69
| 113) | 拆换房门磁吸 | 个 | 30 | 30
| 114) | 拆换执手锁 | 把 | 100 | 100
| 115) | 拆装下水道井盖（100米） | 项 | 400 | 400
| 116) | 拆换污水池浮球 | 个 | 250 | 250
| 117) | 拆换厨房烟囱止回阀 | 项 | 50 | 50
| 118) | 拆换洗手盆角铁支架 | 个 | 50 | 50
| 119) | 拆装厕所洗手盆（支架、角铁重新固定） | 套 | 50 | 50
| 120) | 拆换三相电380V漏电保护开关DZ47电闸 四位开关63A | 套 | 150 | 150
| 121) | Φ50镀锌水管活接 | 个 | 20 | 20
| 122) | DN50存水弯 | 个 | 20 | 20
| 123) | 4分水管内牙弯头 | 个 | 30 | 30
| 124) | 拉网线/光纤线 | m | 7.5 | 7.5
| 125) | pvc110伸缩接 | 个 | 25 | 25
| 126) | 人感自动开关 | 个 | 50 | 50
| 127) | PVC 伸缩节Φ110 | 个 | 15 | 15
| 128) | DN110存水弯 | 个 | 30 | 30
| 129) | PVC 顺水三通Φ110（带检修口） | 个 | 25 | 25
| 130) | PVCΦ110转75补芯直通 | 个 | 25 | 25
| 131) | PVC110检查口 | 个 | 10 | 10
| 132) | 砍大树杆（直径15Cm，含锯断清运） | 宗 | 127.91 | 127.91
| 133) | 全屋杀虫 | 项 | 129.6 | 129.6
| 134) | 玻璃贴磨砂玻璃纸 | ㎡ | 36.33 | 34.42
| 135) | 不锈钢毛巾挂钩 | 个 | 28.39 | 27.96
| 136) | 配钥匙 | 把 | 8 | 8
| 137) | 不锈钢晾衣杆制安 | m | 69.18 | 68.38
| 138) | 锯水垌侧瓷片缝 | m | 4.65 | 4.65
| 139) | 批水垌侧缝 | m | 8.27 | 8.27
| 140) | 铝塑复合给水管 铜头 | 个 | 2 | 2
| 141) | 拆除电热水器 | 套 | 50 | 50
| 142) | 拆除旧线槽及线槽配线 | m | 1 | 1
| 143) | 拆除分体冷气机 | 台 | 50 | 50
| 144) | 拆除外墙空调架 | 个 | 50 | 50
| 145) | 拆换卷闸头轴 | 条 | 300 | 300
| 146) | 拆除防盗网镀锌星瓦(含垃圾清运） | ㎡ | 30 | 30
| 147) | 割除墙面铁钉 | ㎡ | 15 | 15
| 148) | 拆除旧电线 | m | 1 | 1
| 149) | 地脚线 | m | 30 | 30
| 150) | 窗顶檐底制安铝条U型槽滴水线 | m | 4.65 | 4.65
| 151) | 拆换冷热水双联内丝弯头 （含定位、拆装、管材、试验等） | 套 | 272.88 | 272.88
| 152) | 厕所、冲凉房洗手盘（角盘）不含柱脚 | 套 | 150 | 150
| 153) | PVC 伸缩节Φ110 | 个 | 15 | 15
| 154) | 不锈钢渠闸 | 个 | 15 | 15
| 155) | 陶瓷防臭器 制安 | 个 | 25 | 25
| 156) | PVC 顺水三通Φ110检查口盖安装 | 个 | 15 | 15
| 157) | ϕ110PV管帽盖 | 个 | 2.78 | 2.78
| 158) | 拆除铁砂井 | 个 | 91 | 91
| 159) | 安装百叶窗（不含材料） | ㎡ | 82.64 | 78.65
| 160) | 拆除灭火器金属箱（规格35*55*20CM以内） | 个 | 50 | 50
| 161) | 消防金属箱制安（规格35*55*20CM以内） | 个 | 250 | 250
| 162) | 庭院路灯安装（太阳能灯头） （30W，4000K，IP65） | 套 | 605.54 | 605.54
| 163) | 定制304不锈钢接水盘0.8*1*0.05高 1mm厚 制安（含特定位置折板） | ㎡ | 300.73 | 300.73
| 164) | 不规则304不锈钢水槽1mm厚 制安（含特定位置折板） | ㎡ | 300.73 | 300.73
| 165) | 维修古老大门 | 项 | 128.03 | 128.03
| 166) | 拆换热水器花洒、软管 | 套 | 78 | 78
| 167) | 拆换信箱锁 | 把 | 30 | 30
| 168) | 拆换电动闭门器（含自动开关调试，匹配人脸识别系统） | 套 | 1604.71 | 1604.71
| 169) | 拆换乙级防火门专用门锁（不带把手） | 把 | 80 | 80
| 170) | 安装铝窗扇人工 （不含主材，高层作业，应急处理） | 项 | 80 | 80
| 171) | 全屋电线电路检修 | 项 | 119.79 | 119.79
| 172) | 拆换漏电开关（住户提供） | 项 | 50 | 50
| 173) | 拆除落地窗钢化玻璃8MM | ㎡ | 10.8 | 9.85
| 174) | 拆除星瓦雨棚(含角铁架） | ㎡ | 30 | 30
| 175) | 墙面起钉，局补墙面 | ㎡ | 15 | 15