附件2                     评分表
	序号
	评分项目
	分值
	评分细则
	得分

	[bookmark: _GoBack]一、技术商务评分（65分）

	1
	设备配置与认证
	12分
	投标人至少拥有1套自动监测设备备机，能够监测常规参数（水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数），且该设备具有环境保护产品认证证书并通过中国环境监测总站检测合格。提供一套及以上得12分，有部分项目不具备不得分。
（需提供采购合同或发票、认证证书、中国环境监测总站检测报告等原件扫描件，加盖单位公章。）
	

	2
	运维方案
	10分
	根据投标人提供的运维方案（包括日常运维计划、维护方法、周期、内容及技术保障措施）及运行记录（包括运维记录、数据完整性、数据有效性等）的合理性、可行性进行综合评定：
• 方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、操作性较强： 10分
• 方案较清晰、较合理、较详细、较全面、针对性一般、操作性一般： 7分
• 方案不够清晰、不完整、不够详细、不够全面、针对性差、操作性差： 3分
	

	3
	应急预案
	8分
	投标人须制定《水质异常时设备的应急预案》，内容至少包括：事故处理流程、异常数据识别与响应办法、应急监测流程、人工干预处置流程及质量保障措施、污染事故应急监测方案、补充监测方案等。根据方案的全面性、合理性、可行性进行评分：
• 优秀（全面、合理、可行）：8分
• 一般：5分
• 差：2分
	

	4
	质控方案
	8分
	投标人需结合项目实际情况提供质控方案，从人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面描述如何实现质控目标。评分标准：
• 方案详细完整、科学合理、操作性强： 8分
• 方案较完整、科学性合理性一般、操作性一般： 5分
• 方案不完整、科学性合理性差、操作性差：2分
	

	5
	人员配置
	10分
	投标人配备的运维人员应持有相关专业培训证书（如水质自动监控运行等领域权威培训证书）。每提供一名持证人员得2分，最高不超过10分。
（注：需提供人员的培训证书及投标人为其缴纳的投标前近三个月的社保证明材料，加盖单位公章，否则不得分。）
	

	6
	业绩情况
	7分
	投标人自2021年以来承担过类似运维服务项目，每提供一项有效业绩得1分，最高得7分。
（注：时间以合同签订时间为准，证明材料须提供合同或中标通知书原件扫描件。）
	

	7
	服务承诺
	5分
	投标人需提供服务响应时间、备件保障、技术支持、定期巡检等承诺。根据承诺的全面性、具体性、可操作性评分：
• 承诺内容全面、具体、可操作： 5分
• 承诺内容较全面、较具体：3分
• 承诺内容简单或不具体：1分
	

	二、价格评分（35分）

	8
	报价
	35分
	采用低价优先法计算。满足采购需求且报价最低的为基准价，其价格得分为满分35分。其他供应商的价格得分按公式计算：
价格得分 = (基准价 / 报价) × 35
得分四舍五入保留小数点后两位。
对符合规定的小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）报价给予10%的价格扣除。
若评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或不能保证履约的，可要求其提供书面说明及相关证明材料；不能证明合理性的，按无效投标处理。
	

	总分
	100分
	
	
	



