因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“耗材(2026B01)”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：耗材采购（2026B01)项目网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币8000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目技术要求及采购数量

| 序号 | 产品名称 | 规格，浓度 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮标样 | 1-3 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 5 | 环保部 |  |
| 2 | 氨氮标样 | 1-3 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 10 | 环保部 |  |
| 3 | 总磷标样 | 1-3 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 10 | 环保部 |  |
| 4 | COD高浓度标样 | 50-150 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 14 | 环保部 |  |
| 5 | COD低浓度标样 | 10-30 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 10 | 环保部 |  |
| 6 | pH标样 | 7.35，20ml; | 瓶 | 5 | 环保部 |  |
| 7 | LAS标样 | 2-4 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 5 | 环保部 |  |
| 8 | LAS标液 | 500mg/L，20ml; | 瓶 | 5 | 环保部 |  |
| 9 | 红外石油标样 | 20-50 μg/mL（浓度范围），7mL; | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 10 | 红外石油标液 | 1000μg/mL于四氯乙烯，7mL; | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 11 | 紫外石油标样 | 6-9 μg/mL（浓度范围），1.2mL;1瓶 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 12 | 紫外石油标液 | 1000μg/mL，1.2ml,正己烷介质; | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 13 | 六价铬标样 | 0.1-0.4 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 14 | 六价铬标液 | 100mg/L，20mL; | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 15 | 一次性无粉丁腈手套 | 9寸，L号;100只/盒，10盒/箱 | 箱 | 1 | CNW |  |
| 16 | 四氯乙烯 | 500mL，IR红外分析专用 99.5% | 瓶 | 10 | CNW |  |
| 17 | 手写采样标签 | 60*50mm/张 | 张 | 500 | / | 内容需定制 |
| 18 | 实验室样品分析手写标签 | 25*38mm /个，24个/张 | 张 | 500 | / |  |
| 19 | 高锰酸盐指数标样 | 1-5 mg/L（浓度范围），20mL; | 瓶 | 8 | 环保部 |  |

三、采购项目商务要求

1.交货期限：交货期要求为签订合同后10个日历日内（特殊情况下可调整）。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额5%的赔偿。

3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

四、采购项目验收和结算方式

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件。

3.本次采购采用先货后款的方式，合同签订后，货物验收合格后按合同条款进行支付。

五、供应商资质要求：

供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。

1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商必须具备在中华人民共和国境内注册并取得的《营业执照》《危险化学品经营许可证》等有效证件，供应商营业执照经营范围必须包含本项目物品经营；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

4.供应商应当是在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或其他组织。

六、采购项目评审方法：综合评标法（推荐一名成交供应商）。评分表详见附件二。

七、采购项目报价文件要求和材料清单

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还需提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图；

4.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

5.与采购人无关联声明函。

八、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 |  | 数量 （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

九、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2026年 4月20日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：梁先生

电话：0750-3296821