附件1

采购项目详细技术要求及数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及配置清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空心阴极灯（铜灯） | 1 | 个 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 元素灯 |
| 2 | 空心阴极灯（铅灯） | 1 | 个 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 元素灯 |
| 3 | 空心阴极灯（镉灯） | 1 | 个 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 元素灯 |
| 4 | 氘灯 | 1 | 个 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 氘灯 |
| 5 | 进样针 | 1 | 个 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 进样针 |
| 6 | 石墨管 | 2 | 个 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 石墨管 |
| 7 | 石墨锥 | 2 | 套 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 含石墨接触环 |
| 8 | 光电倍增管(PMT) | 1 | 套 | 适用于瓦里安原子吸收分光光度计（石墨炉）AA240FS/GTA120 | 检测器 |
| 9 | 空心阴极灯（铜灯） | 1 | 个 | 适用于岛津原子吸收分光光度计 （火焰）AA-7800F/AAC | 元素灯 |
| 10 | 空心阴极灯（铅灯） | 1 | 个 | 适用于岛津原子吸收分光光度计 （火焰）AA-7800F/AAC | 元素灯 |
| 11 | 空心阴极灯（镉灯） | 1 | 个 | 适用于岛津原子吸收分光光度计 （火焰）AA-7800F/AAC | 元素灯 |
| 12 | 雾化器 | 1 | 个 | 适用于岛津原子吸收分光光度计 （火焰）AA-7800F/AAC | 雾化器 |
| 13 | As灯 | 1 | 个 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 元素灯 |
| 14 | Hg灯 | 1 | 个 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 元素灯 |
| 15 | Sb灯 | 1 | 个 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 元素灯 |
| 16 | Se灯 | 1 | 个 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 元素灯 |
| 17 | 石英炉 | 1 | 套 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 石英炉 |
| 18 | 进样泵管 | 10 | 套 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 耐腐蚀 |
| 19 | 气液分离器组件 | 1 | 套 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 氢化物反应后分离气体和液体 |
| 20 | 石英毛细管 | 20 | 根 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 石英毛细管 |
| 21 | 光电倍增管 | 1 | 套 | 适用于海光原子荧光光度计 HGF-V3 | 光电倍增管 |
| 22 | FID检测器 | 1 | 套 | 适用于岛津气相色谱仪 GC-2010puls | 检测器 |
| 23 | 气相色谱柱 | 2 | 根 | 适用于岛津气相色谱仪 GC-2010puls | 气相色谱柱 |
| 24 | 气相色谱柱 | 1 | 根 | 适用于天美气相色谱仪 GC7900 | 气相色谱柱 |
| 25 | 采样管 | 2 | 套 | 适用于踏实全自动热解吸仪 Auto TDS-Vpro型 | 采样管 |
| 26 | 流通池 | 3 | 套 | 适用于宝德全自动流动注射分析仪 BDFIA-8000 | 流通池 |
| 27 | 六通阀 | 3 | 套 | 适用于宝德全自动流动注射分析仪 BDFIA-8000 | 六通阀 |
| 28 | 反应线圈 | 3 | 套 | 适用于宝德全自动流动注射分析仪BDFIA-8000 | 反应线圈 |
| 29 | 样品池 | 1 | 套 | 适用于华夏科创红外分光测油仪 OIL480 | 样品池 |
| 30 | 红外灯 | 1 | 套 | 适用于华夏科创红外分光测油仪 OIL480 | 红外灯 |
| 31 | 烟尘泵 | 1 | 套 | 适用于崂应自动烟尘（气）测试仪3012D | 包含更换、维修和调试服务 |
| 32 | 二氧化硫传感器 | 1 | 套 | 适用于众瑞便携式多气体检测仪ZR-3110型 | 包含更换、维修和调试服务 |
| 33 | 一氧化氮传感器 | 1 | 套 | 适用于众瑞便携式多气体检测仪ZR-3110型 | 包含更换、维修和调试服务 |
| 34 | 一氧化碳传感器 | 1 | 套 | 适用于众瑞便携式多气体检测仪ZR-3110型 | 包含更换、维修和调试服务 |
| 35 | PID传感器 | 1 | 个 | 适用于TIGER的PID气体检测仪 | PID传感器 |
| 36 | 阻尼器 | 10 | 个 | 适用于金仕达综合环境空气采样器KB-6120 | 切割器的节流装置 |
| 37 | 石英滤膜 | 4 | 盒 | 适用于金仕达综合环境空气采样器KB-6120 | 石英滤膜 |
| 38 | PT100烟温校准套装 | 1 | 套 | 适用于金仕达便携式综合校准仪GH-2030A | 含PT100烟温校准线 |