江新环罚〔2026〕38号

行政处罚决定书

当事人：徐月琴（江门市新会区司前镇雅山村北江村鹤眼鱼塘的负责人）

经营场所：江门市新会区司前镇雅山村北江村鹤眼鱼塘地块

徐月琴（江门市新会区司前镇雅山村北江村鹤眼鱼塘的负责人）环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

一、环境违法事实和证据

2026年7月，我局执法人员对徐月琴位于江门市新会区司前镇雅山村北江村鹤眼鱼塘地块的养殖场进行的现场检查和调查发现：

经采样监测，你经营的2号养殖场连接西面排水沟的抽水管排水口外排养殖废水的化学需氧量（高锰酸盐指数）、悬浮物、总氮、总磷（磷酸盐）超出广东省地方标准DB44/2462-2024《水产养殖尾水排放标准》表1淡水养殖尾水排放限值一级标准的相关限值要求（化学需氧量:15mg/L、悬浮物：45mg/L、总氮：3mg/L、总磷：0.4mg/L），其中化学需氧量（高锰酸盐指数）浓度为21.9mg/L，超出0.46倍，悬浮物浓度为74mg/L，超出0.64倍，总氮浓度为12.7mg/L，超出3.23倍，总磷（磷酸盐）浓度为1.82mg/L，超出3.55倍。

以上事实，有当事人签名确认的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》《江门市生态环境局调查询问笔录》，江门市新会区司前镇雅山村北江经济合作社出具的《情况说明》，《新会区农村集体资产资源网上交易系统中标公告截图》，新会区司前镇人民政府出具的《关于提供徐月琴向雅山村鸣乔村民小组和北江村民小组租赁鱼塘的情况说明》《鱼塘承包合同》（合同编号：No.0010138），江门市新会区环境监测站出具的监测报告[（新）环境监测（2026）第07280028号]和我局执法人员现场拍摄的照片等证据为证。

你的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依法应当予以处罚。

我局于2026年8月19日告知你违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你有权进行陈述申辩和要求听证。你向我局提出了书面听证申请。2026年9月14日，我局组织召开了关于拟对你作出行政处罚决定的听证会。你以及代理人周社锋出席了听证会，并陈述了申辩意见。

针对你的陈述申辩意见，我局经研究认为：（一）关于天气因素。降雨不属于《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条规定的不予行政处罚情形。本案采样时，你鱼塘正在向外环境排水，与雨水混合不改变其养殖尾水外排属性。（二）关于采样程序。 本案采样由具备资质的监测机构持证人员实施，样品按监测项目分别采取酸化保存等措施，防止生物与化学转化过程，样品瓶密封、避光并置于保温箱运输，于当日15 时30分送达实验室接收，分析过程中同步设置现场空白与平行样等质控措施，质控结果均合格。（三）关于数据逻辑矛盾。监测数据是否超标，是依据DB44/2462—2024规定的限值作出的判定。该标准对总氮、总磷的限值，并非按急性毒性阈值设定。养殖对象能否存活受多种因素影响，与水质是否超标不存在必然对应关系。即使你所称未出现大规模死亡的情况属实，亦不足以据此推定监测数据失真。（四）关于你提出自行监测数据与本案监测数据存在差距的意见。 你在听证中述称，你自行检测的各项指标浓度较低，该检测未取得检验检测机构资质认定，同时你拒绝提供监测报告、原始记录及相关材料，其真实性、准确性无法确认。

综上，你提出的陈述申辩意见不影响对违法事实的认定和处理。

以上事实，有我局2026年8月13日《行政处罚听证告知书》（江新环罚听告〔2026〕35号）及2026年8月19日送达回执，你提交的2026年8月20日《听证申请书》《陈述申辩意见》，我局2026年8月28日《行政处罚听证通知书》（江新环听通〔2026〕3号）及2026年8月31日送达回执，我局2026年9月14日江门市生态环境局新会分局听证笔录为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项规定，违反本法规定，超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。

依据上述和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》2.7.1及《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条的有关规定，我局决定对你处罚款人民币21.275万元（大写：贰拾壹万贰仟柒佰伍拾元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局新会分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书（电子）》并将罚款缴至指定银行和账号。收款银行、账户名称、账号详见《新会区非税收入转账须知》。（江门市生态环境局新会分局地址：江门市新会区会城街道东门路11号；联系电话：0750-6109081）

逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条规定，将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）。也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条等有关规定申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2026年10月23日

抄送：司前镇经济发展办公室。