耗材采购（2026B08）网上公开询价公告

因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“耗材（2026B08）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：耗材采购（2026B08）网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币30600元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目技术要求及采购数量

本次采购物资具体品类、技术规格及数量详见下表。

表1 江门市蓬江区环境监测站耗材采购清单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准样品/硝酸盐氮（总氮）标准溶液 | 50mL,1000 μg/mL | 4 | 瓶 |  |
| 2 | 标准样品/氨氮标准溶液 | 50mL,1000 μg/mL | 4 | 瓶 |  |
| 3 | 标准样品/磷（总磷）标准溶液 | 50mL,1000 μg/mL | 4 | 瓶 |  |
| 4 | 标准样品/正己烷中石油类/紫外法 | 1.2mL,1000 μg/mL | 6 | 支 |  |
| 5 | 标样-正己烷中石油类/紫外法 | 1.2mL | 6 | 支 |  |
| 6 | 过硫酸钾 | 250g | 2 | 瓶 |  |
| 7 | 正己烷 | 环保试剂，500mL/瓶 | 10 | 瓶 |  |
| 8 | 酒石酸钾钠溶液500g/L | 500mL/瓶 | 3 | 瓶 |  |
| 9 | 纳氏试剂 | 500mL/瓶 | 2 | 瓶 |  |
| 10 | 化学需氧量预制试剂（2小时 经典法） | 匹配哈希DR1900便携式分光光度仪（哈希DR1900）使用，3—150mg/L，25支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 11 | 100mL玻璃注射器 | 100mL（小口）（配有堵头） | 10 | 支 |  |
| 12 | 棕色干燥皿 | 400mm | 1 | 个 |  |
| 13 | 50mL具塞比色管 | 实验室A级、带刻度、 50mL、平底 | 60 | 支 |  |
| 14 | 白色容量瓶 | 100 mL | 30 | 个 |  |
| 15 | 白色容量瓶 | 250 mL | 20 | 个 |  |
| 16 | 打印机色带 | 适配爱华AH40型打印机 | 10 | 条 |  |
| 17 | 爱华打印纸 | 适配爱华AH40型打印机 57mm×27mm | 20 | 卷 |  |
| 18 | 旋塞分液漏斗 | 250mL，螺旋塞 | 30 | 个 |  |
| 19 | 冰袖 | 弹力抽绳、宽松版 | 5 | 双 |  |
| 20 | 冰袖 | 紧身防晒、大码、适合男生用 | 25 | 双 |  |
| 21 | 聚四氟乙烯软管（采气管） | 内径6 mm，外径8 mm，硬实款 | 100 | 米 |  |
| 22 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45 μm，直径60 mm | 30 | 盒 |  |
| 23 | 耐酸碱实验服 | 长袖，松紧袖 | 10 | 件 |  |
| 24 | 离子色谱预处理柱RP柱 | 2.5cc，50支/盒 | 1 | 盒 |  |
| 25 | 离子色谱预处理柱H柱 | 2.5cc，50支/盒 | 1 | 盒 |  |
| 26 | 热敏标签纸 | 竖版50x70mm，90张/卷， 共2070张 | 23 | 卷 |  |
| 27 | 无粉末防静电手套 | 9寸千级净化无尘乳胶手套，100只/包 | 1 | 盒 |  |
| 28 | 白容量瓶 | 25 mL | 30 | 个 |  |
| 29 | 小白鞋 | 39码，雕花镂空款护士鞋 | 1 | 双 |  |
| 30 | whatman石英滤筒 | 3#石英纤维滤筒 | 1 | 盒 |  |
| 31 | whatman石英滤膜 | 直径90mm，25片/盒 | 2 | 盒 |  |
| 32 | 移液枪头 | 5mL， 白色（ 14.5mm）， 300个/包 | 5 | 包 | 匹配普兰德移液枪 |
| 33 | 移液枪头 | 10 mL， 白色（15*160）， 100个/包 | 10 | 包 | 匹配普兰德移液枪 |
| 34 | 移液枪头 | 1mL，蓝色（8*71），500 个/包 | 1 | 包 | 匹配普兰德移液枪 |
| 35 | 移液枪头 | 黄色，200um（5.5*50）， 1000个/包 | 2 | 包 | 匹配普兰德移液枪 |
| 36 | 烧杯 | 2L | 8 | 个 |  |
| 37 | 实验室专业防护头套 | 100个/包 | 1 | 包 |  |
| 38 | 容量瓶 | 20ml | 20 | 个 |  |
| 39 | 石英比色皿 | 30mm，2个/盒 | 2 | 盒 |  |
| 40 | 一次性丁腈手套 | L码，100只/盒 | 2 | 盒 |  |
| 41 | 白板 | 60cm × 40cm | 3 | 块 |  |
| 42 | 双表316L不锈钢减压阀带转子流量计 | 0.4*25MPa 量程0.2- 2L/min | 2 | 个 |  |
| 43 | 小白鞋 | 38码，雕花镂空款护士鞋 | 1 | 双 |  |
| 44 | 高硼硅玻璃带刻度带盖耐高温消解管 | 50mL，螺旋瓶口，双刻度线 | 60 | 支 |  |
| 45 | 橡胶管 | 6*9mm | 1 | 米 |  |
| 46 | 实验室自封袋 ，加厚， 8*12cm | 100个/包 | 3 | 包 |  |
| 47 | parafilm封口膜 | 10cm*38m | 3 | 卷 |  |
| 48 | 大理石滴定台+铝制蝴蝶夹 | / | 3 | 套 |  |
| 49 | 带四氟活塞滴定管 | 50mL | 3 | 支 |  |
| 50 | 容量瓶 | 10mL | 20 | 个 |  |
| 51 | 玻璃漏斗 | / | 20 | 个 |  |
| 52 | 双层芳纶24cm耐高温手套 | 小码 | 3 | 双 |  |
| 53 | 双层芳纶24cm耐高温手套 | 大码 | 3 | 双 |  |
| 54 | 地刮 | / | 4 | 把 |  |
| 55 | 毛巾布拖把 | / | 5 | 把 |  |
| 56 | 高级亚银标签纸 | 60*50－单排800张 | 10 | 卷 |  |
| 57 | 劳保鞋 | 41码 | 1 | 对 |  |
| 58 | 空白无框标签纸 | 13*19mm，1485贴/包 | 5 | 包 |  |

三、采购项目商务要求

1.交货期限：交货期要求为签订合同后5个工作日内（特殊情况下可调整）。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人支付合同总额5%的赔偿。

3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

四、采购项目验收和结算方式

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，具有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具备的单证文件。

3.本次采购采用先货后款的方式，合同签订后，货物验收合格后按合同条款进行支付。

五、供应商资质要求：

供应商须具备以下条件，不满足其中一项的，不具备报名资质。

1.供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.供应商必须具备在中华人民共和国境内注册并取得的《营业执照》《危险化学品经营许可证》等有效证件，供应商营业执照经营范围必须包含本项目物品经营；

3.供应商信誉良好，未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录”；

4.供应商应当是在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或其他组织。

六、采购项目评审方法：

综合评标法（推荐一名成交供应商），评分表详见附件二。

七、采购项目报价文件要求和材料清单

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还需提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单：供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

3.信用中国网站及中国政府采购网信用记录查询结果截图；

4.三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

5.与采购人无关联声明函。

八、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（加盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 |  | 数量 （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

九、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2026年11月4日下午5:30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。供应商应对所提供材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其资格。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：王先生

电话：0750-3296805